[image: image3.png]&\
\ &

AKBAJKOCTOK

000 «AxBaDKOCTOK»

MHH 2100014000 KIIIT 210001001

p/c 40702810275000013957 B ITAO CGepGank

K/c 30101810300000000609 BUK 049706609
428027, . YeGokcapsl, yi. Xyzanras, 1. 14, oduc 504
E-mail: akvaekostok@yandex.ru

Ten.: +7-953-897-28-02




[image: image4.jpg]



[image: image3.png]

	Адрес Объекта:

	Заказчик:

	Контактное лицо:

	Телефон/факс/e-mail:

	Рабочих насосов (шт):
	Резервных насосов (шт):
	Насосов на склад (шт):

	Перекачиваемая среда:

	Подача насосной станции (м/час):
	Напор (м):

	[image: image1.jpg]00¢





[image: image2.jpg]12.00

deHgzp

diAHa | p

deH | p

diAHa Z p




	Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее:

длина напорного трубопровода (м):

диаметр напорного трубопровода (мм): 

материал напорного трубопровода : 

перепад высот между началом и концом напорного участка(м):

количество поворотов трубы на напорном участке (шт):
Сведения по КНС
Hподз
Глубина подземного резервуара, мм:  

D

Диаметр насосной станции, мм

H1
Глубина заложения подводящего труб., мм: 
d1

Внутренний, мм:
Внешний, мм:

Количество и расположение (в плане)
штук

часов

H2
Глубина заложения, мм:  
В
Расстояние между напорными труб.,  мм: 

d2

Внутренний, мм:
Внешний, мм:

Количество и расположение(в плане)
штук

часов

Материал корпуса
Армированный  стеклопластик

Пластик (ПНД)
Металл 

Марка насосов
Grundfos
KSB
Willo
Другое
Щит управления
Исполнение щита управления

Наружное

Внутреннее

Взрывобезопасность:
Да
Нет

Количество вводов питания:
один ввод
двойной ввод
Металлический ящик с опорой: 

Да

Нет

Дополнительные опции:

Дополнительное оборудование
Грузоподъемный механизм с ручной 

Грузоподъемный механизм с электро-тельфером
Технологический павильон
Дополнительные услуги
Шеф монтаж
Да

Нет

Пуско-наладка
Да

Нет

Доставка
Да

Нет




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
[image: image4.jpg]

[image: image5.jpg]


