[image: image1.jpg]JInpepcTBO Ka4gyecCcTBO
HMHHOBALUNHU




[image: image2.png]&\
\ &

AKBAJKOCTOK

000 «AxBaDKOCTOK»

MHH 2100014000 KIIIT 210001001

p/c 40702810275000013957 B ITAO CGepGank

K/c 30101810300000000609 BUK 049706609
428027, . YeGokcapsl, yi. Xyzanras, 1. 14, oduc 504
E-mail: akvaekostok@yandex.ru

Ten.: +7-953-897-28-02





ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на шкафы управления
	Дата заполнения:________________________

	Сведения о заказчике

	Название фирмы:
	

	Адрес: 
	

	Веб-сайт:
	

	Сфера деятельности:
	

	
	

	Контактная информация

	Должность:
	

	ФИО:
	

	Тел./Факс:
	
	E-mail:
	

	
	

	

	Сведения об объекте
	

	Название и место установки
	


Описание системы для которой требуется ШУ
	Система
	□
	Канализационная (КНС)
	□
	Ливневые (ЛОС)

	
	□
	Повышение давления (СПД)
	□
	Другое

	Тип исполнительного механизма
	

	
	

	
	

	
	


Поддерживаемый параметр

	Защиты по уровню
	□
	Поплавок
	□
	Электроды
	□
	Электронная защита (без внешних датчиков)

	Дополнительно
	

	


Данные электродвигателей

	Номер электродвигателя
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Мощность, кВт
	
	
	
	
	
	

	Напряжение, В
	
	
	
	
	
	

	Номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	

	Номинальная частота вращения, об/мин
	
	
	
	
	
	


Группа электродвигателей

	Количество электродвигателей
	Рабочих*
	
	Резервных**
	

	Алгоритм работы насосов (подробное описание включения/выключения):

	

	

	


* Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)
** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)

Способ пуска/управление двигателями

	□
	Прямой пуск
	□
	Плавный пуск

	□
	Звезда-треугольник
	□
	Один преобразователь частоты
	□
	ПЧ на каждый электродвигатель


Параметры шкафа и окружающей среды

	Все шкафы управления соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000  и ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ4) [температура окружающего воздуха не более +40 (С и не ниже 0 (С, средняя за 24 ч – не более 35 (С].

	□
	УХЛ1   (-40 (С … +40 (С ; на открытом воздухе);

	□
	УХЛ2   (-40 (С … +40 (С ; как УХЛ1, но под навесом и исключено воздействие атмосферных осадков и солнечной радиации);

	□
	УХЛ5   (+20 (С … +50 (С; в отапливаемых помещениях с повышенной влажностью).

	□
	Антивандальное исполнение 

	Расположение вводов/выводов во всех шкафах управления – снизу.

	Дополнительные требования к климатическому исполнению:

	

	

	


Дополнительные функции шкафа управления

	Количество вводов питания
	□
	Молниезащита

	□
	Один ввода питания без АВР
	□
	Передача сигналов по GSM-каналу

	□
	Два ввода питания с АВР
	□
	Аварийная сигнализация (свето-звуковой маячок)

	□
	Два ввода питания без АВР
	□
	Охранная сигнализация

	□
	Ввод на каждый электродвигатель
	□
	Взрывозащищенное исполнение (барьер искробезопасности)

	□
	Диспетчеризация Modbus (RS-485, 232)
	Укажите протокол
	□
	RS-485
	Укажите кол-во подключенных
	RS-485
	

	
	
	
	□
	RS-232
	
	RS-232
	

	Панель оператора
	□
	монохромный дисплей
	□
	цветной сенсорный дисплей


Дополнительное информативное оборудование

	□
	Амперметр
	□
	Вольтметр
	□
	Счетчик моточасов

	□
	Комплект 1 (амперметр, вольтметр, счетчик моточасов)

	□
	Комплект 2 (предустановленные на насосе опции: датчик температуры, влажности и масла)


*Оборудование рассчитывается с учетом установки на каждый агрегат
Примечание

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



[image: image1.jpg][image: image2.png]